|  |
| --- |
| *Załącznik nr 1a do ogłoszenia* |

**FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **J.m.** | **Ilość** | **Wartość netto** | **VAT (%)** | **Wartość brutto (wartość netto +VAT obliczony wg podanej stawki)** | **Oferowany produkt (producent, model, rok produkcji, itp.)** |
|
|
| 1. | Urządzenie do automatycznej dezynfekcji pomieszczeń o wielkości do 200 m³, z funkcją automatycznego wyłączenia się po etapie dyfuzji środka dezynfekcyjnego, zasilanie elektryczne 230 V, środek dezynfekcyjny w postaci mikrokropelek do 10 mikronów rozpraszany z szybkością wyrzutu przy dyszy: powyżej 70m/s, rejestracja parametrów zamgławiania, co najmniej jedna rączka transportowa, waga max 20kg, min. 2 koła umożliwiające transport urządzenia. gwarancja (minimum 24 miesiące), zbiornik na preparat dezynfekcyjny min. 1l. umiejscowiony na obudowie bądź wewnątrz urządzenia z łatwym dostępem; rok produkcji urządzenia 2020; w komplecie 1 szt. zbiornika/pojemnika na preparat dezynfekcyjny oraz 2 szt. masek wielorazowych z filtrem węglowym dla osoby obsługującej urządzenie | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | | Suma: | |  |  |  | XXXXXXXXXXXXXXXX |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość całkowita dostawy rocznej brutto wynosi ……….......…… zł, słownie:............................................../100 złotych | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *……………………..*  *podpis wykonawcy* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |